| 1.การทดสอบอุปกรณ์ถังเก็บก๊าซ, ท่อทางรับ-จ่าย ในบริเวณถังเก็บและจ่ายก๊าซ | -อุปกรณ์เสื่อมสภาพ แตก ชำรุด ก๊าซรั่วไหล หากมีประกายไฟเกิดเพลิงไหม้ได้ หากสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงทำให้เกิดแผลไหม้ | -ต้องมีการตรวจสอบและ ทดสอบตามระยะเวลา จัดทำเป็น PM มีการทดสอบ สายเติมก๊าซเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 (แผนควบคุม1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -อุปกรณ์เสื่อมสภาพ แตก ชำรุด ก๊าซรั่วไหล หากหายใจเข้าไปจำนวนมากจะทำให้หมดสติหรือเสียชีวิตเพราะขาด อ๊อกซิเจน | -ต้องมีการตรวจสอบและ ทดสอบตามระยะเวลา จัดทำเป็น PM มีการทดสอบ สายเติมก๊าซเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน | -ให้พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันกลิ่น | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 (แผนควบคุม1) |
| 21.เครื่องมือตรวจสอบปริมาณก๊าซ ก่อนการปฏิบัติการงานซ่อมบำรุง | -อาจเกิดประกายไฟ ทำให้เกิดเพลิง ไหม้ | -ปฎิบัติตามขั้นตอนการทำงาน ตรวจสอบปริมาณก๊าซก่อน ทำงาน |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 (แผนควบคุม13) |

......................................................ผู้ประเมิน		......................................................พิจารณา		......................................................อนุมัติ

( .................................. )			         ( ....................................... )			         ( ........................................ )

19 / 05 / 2552				                 19 / 05 / 2552				                 19 / 05 /2552